ПАМЯТКА

для собственников жилых домов по подключению к электрическим сетям после завершения строительства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

По окончании строительства жилого дома возникает необходимость его подключения к сети электроснабжения. В случае, когда для строительства жилого дома у Вас уже имеется подключенная к сети электроснабжения строительная площадка, работы по подключению построенного жилого дома необходимо проводить в следующем порядке:

1. Если Вам для строительства выдавались технические условия на электроснабжение строительной площадки, необходимо обратиться в службу «Одно Окно» Несвижского районного исполнительного комитета за получением новых технических условий на присоединение жилого дома;
2. В случае, когда Вам изначально выдавались технические условия на присоединение жилого дома с возможностью подключения строительной площадки, получение новых технических условий не требуется;
3. На основании технических условий обеспечить разработку проектной документации внутреннего и внешнего электроснабжения Вашего жилого дома;
4. В соответствии с разработанной проектной документацией обеспечить выполнение квалифицированным персоналом электромонтажных работ по устройству внутренних и внешних электрических сетей жилого дома;
5. После завершения электромонтажных работ обеспечить проведение электрофизических измерений (с оформлением соответствующих протоколов измерений). Для этого необходимо обратится в организацию, проводящую данный вид работ;
6. Обратиться в энергоснабжающую организацию с предоставлением проектной документации и протоколов электрофизических измерений для осмотра смонтированных электроустановок и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок Вашего жилого дома и заключения договора электроснабжения.

Несвижская районная энергогазинспекция

СТОЛБЦОВСКОГО МРО филиала ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА

по г. Минску и Минской области